Formularz Ofertowy

Numer: RFQ-EMT-2026-002

Projekt: Rozwój mobilnych możliwości Medycznego Zespołu Ratunkowego w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe w Europie Wschodniej

1. Dane Wykonawcy

- Nazwa firmy / wykonawcy: ______________________________________

- Adres siedziby: _______________________________________________

- NIP / REGON: _________________________________________________

- Osoba kontaktowa: ____________________________________________

- Telefon: ____________________________________________________

- E-mail: _____________________________________________________

2. Specyfikacja Oferty

Proszę o dokładne przedstawienie oferowanych przedmiotów oraz ich specyfikacji technicznej. Wszystkie pozycje dotyczą dostawy 2 kompletnych zestawów do autonomicznego uzdatniania wody słodkiej w warunkach polowych:

| Nazwa | Specyfikacja | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa BRUTTO | Cena całkowita BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilna stacja uzdatniania wody ze skrzynią transportową, autonomicznym zasilaniem (akumulator + panel solarny) i zestawem dystrybucyjnym |  | zestaw | 2 |  |  |
| Zewnętrzny moduł chloracji (chlorator) kompatybilny z oferowaną stacją |  | szt. | 2 |  |  |
| Sterylny zbiornik na wodę pitną, pojemność min. 1000 l, z atestem higienicznym |  | szt. | 2 |  |  |
| Zestawy filtrów wymiennych do oferowanej stacji |  | zestaw | 4 |  |  |
| Koszty dostawy |  |  |  |  |  |
|  |  | SUMA ŁĄCZNIE: |  | .......………………….....….. |  |

3. Parametry techniczne do oceny (proszę wypełnić):

- Wydajność filtracji z pompą wewnętrzną: ______ l/h

- Waga stacji uzdatniania z modułem autonomicznego zasilania: ______ kg

- Rodzaj i nazwa zastosowanej technologii dezynfekcji UV:

☐ UV-C LED, model: ……………..

☐ Lampa UV tradycyjna, model: …………..

☐ Brak dezynfekcji UV

Powyższe dane muszą być potwierdzone w karcie katalogowej/technicznej produktu.

4. Warunki płatności

Na podstawie faktury VAT, wystawianej po wykonaniu dostawy/zlecenia.

Płatność zostanie wykonana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Jeżeli wymagają Państwo innych warunków płatności, proszę je określić:

……………………………………………………………………………

5. Warunki dostawy / realizacji usługi

Proszę określić szczegóły dotyczące dostawy lub realizacji usługi:

- Miejsce dostawy/usługi: 
MEDEVAC HUB - Fundacja PCPM, Jasionka 954 A, budynek IT-1, 36-002 Jasionka

- Czas realizacji*: _____________________________________________

* Czas realizacji szacowany od momentu otrzymania zamówienia; jeżeli czas realizacji jest różny dla poszczególnych przedmiotów to proszę go podać dla każdego przedmiotu oddzielnie.

6. Gwarancja i serwis

Proszę o informację na temat udzielanej gwarancji oraz dostępnych usług serwisowych:

- Okres gwarancji: _____________________________________________

- Warunki gwarancji: __________________________________________

- Dostępność serwisu po zakończeniu realizacji: ____________________

7. Załączniki do oferty

Proszę podać listę dołączonych dokumentów, które są częścią oferty technicznej (minimum Deklaracja zgodności CE, karta katalogowa/techniczna i opis zalecanej metody dezynfekcji):

- ...

- ...

- ...

- ...

8. Podpis i Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam_em się z warunkami zapytania ofertowego i oferowana przeze mnie propozycja spełnia wszystkie wymagania minimalne określone przez PCPM. Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z oświadczeniami zawartymi w “Oświadczeniu Oferenta” i w przypadku zawarcia umowy zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam również, że wszystkie dane i informacje zawarte w niniejszym Formularzu są kompletne, prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, a także zostały przedstawione z należytą starannością.

Oferta jest wiążąca przez okres ... dni od dnia jej złożenia.

- Miejscowość i data: _________________________________________

- Podpis wykonawcy: _________________________________________